|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ***UP-GREEN*高級電子吊秤**  [**無線電遙控器改頻率方法:(請點入下載)**](http://www.scale-888.com/ezcatfiles/20130310-22/img/img/852/189477567.docx)   (現場100米內,同時有兩台吊秤操作,使用遙控器會互相干擾下,需更改遙控器頻率):    **無線遙控器頻率修改方法**  **於吊秤主機板及手持無線遙控器之主機板上,各有一塊無線接收板 .如下說明:**  **步驟一:於吊秤主機板上,  一共有8個焊點,如要更改頻率1 , 就將最左邊的**  **兩點焊在一起(如下圖):**      **步驟二:將遙控器背蓋拆開,一樣會看到8排焊點,一排3個焊點,將上面及**  **中間的焊點連接: 更改頻率1, 就焊最左排上中兩點連接,(如下圖):**      **其它頻道2~8:依此類推**    =============================================================================    **關於吊秤主機板搭配遙控器或無線指示儀表之說明:**  (吊秤開機時可看到版本. PCB上也有註記  )  UP0.8  UP0.9  UP1.1版 UP2.3版 ( 配無線遙控器/可加搭配A組無線5"大字幕       \*\*\*\*\*UP1.1版 UP2.3版:**配鐵開關時:**於耐高溫型吊秤專用/快速顯示功能   VER-2.6  VER-2.8版    (配無線線遙控器/可加搭配A組無線5"大字幕  UP6.6版:( 配紅外線遙控器)                 / 可加搭配BS組掌上無線儀表,B組台式附列印功能儀表 )            **UP-GREEN SCALE CO.,LTD尚凌國際股份有限公司**    **33060桃園市桃園區玉山街233巷17號**   TEL:03-611530  FAX:03-3636003  [e-mail:](mailto:e-mail:%C2%A0)[up0978886106@gmail.com](mailto:up0978886106@gmail.com)[www.scale-888.com](http://www.scale-888.come-mail/)    **網址：    http://www.scale-888.com/**            **免費咨詢:(LINE)0978-886 106**      [X(關閉回首頁)](http://www.scale-888.com/) | | |  | | --- | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [推薦親友](javascript:void(window.open('forwd.phtml?Part=00191','','scrollbars,width=518,height=368'))) |  | [列入購物追踪](http://www.scale-888.com/eboss/bin/login.phtml?From=ptdetail.phtml?Part=00191) |