UP-GREEN 高級電子吊秤 無線電遙控器改頻率方法:(請點入下載) (現場100米內,同時有兩台吊秤操作,使用遙控器會互相干擾下,需更改遙控器頻率): 無線遙控器頻率修改方法 於吊秤主機板及手持無線遙控器之主機板上,各有一塊無線接收板 .如下說明: 步驟一:於吊秤主機板上, 一共有8個焊點,如要更改頻率1 , 就將最左邊的 兩點焊在一起(如下圖): 步驟二:將遙控器背蓋拆開,一樣會看到8排焊點,一排3個焊點,將上面及 中間的焊點連接: 更改頻率1, 就焊最左排上中兩點連接,(如下圖): 其它頻道2~8:依此類推 ============================================================================= 關於吊秤主機板搭配遙控器或無線指示儀表之說明: (吊秤開機時可看到版本. PCB上也有註記 ) UP0.8 UP0.9 UP1.1版 UP2.3版 ( 配無線遙控器/可加搭配A組無線5"大字幕 *****UP1.1版 UP2.3版:配鐵開關時:於耐高溫型吊秤專用/快速顯示功能 VER-2.6 VER-2.8版 (配無線線遙控器/可加搭配A組無線5"大字幕 UP6.6版:( 配紅外線遙控器) / 可加搭配BS組掌上無線儀表,B組台式附列印功能儀表 ) UP-GREEN SCALE CO.,LTD尚凌國際股份有限公司 33060桃園市桃園區玉山街233巷17號 TEL:03-611530 FAX:03-3636003 e-mail: up0978886106@gmail.com www.scale-888.com 網址： http://www.scale-888.com/ 免費咨詢:(LINE)0978-886 106 X(關閉回首頁).

|  | 推薦親友 |  | 列入購物追踪 |
| --- | --- | --- | --- |