金鑽牌ADC計數/計重秤操作說明書

按鍵功能說明

數字鍵：   輸入單位、重量、及數量使用

已知單位重量預設定單重時，直接輸入單位重量值及設定完成

取樣 設定

鍵  先選取適當數量的零件做樣本置於秤上,按”數字”鍵輸入樣本數量(例如按100),再按”取樣設定”鍵,即可知每個數量的單重

清除

鍵  設定輸入數值,錯誤時清除改正

累加 清除

鍵  按此鍵即可清除累加記憶的總筆數及總數量,並恢復秤量功能.

定數 設定

鍵  此鍵具上下限設定功能,例:設定下限400個,上限

420個,先按「1」      再按「定數設定」鍵,出現CH1,輸入400再按「定數設定」鍵,及完成設定動作

若要消除下限時, 先按「1再按「定數設定」鍵,出現CH1按「清    除」鍵,再按「定數設定」鍵即可,其餘類推

單重 設定

鍵  輸入已知單一個的重量值

扣重 預扣

鍵  輸入欲知扣除的已知重量,例：輸入「500」再按扣重鍵即可預扣500公克,欲清除時按下「定數設定」鍵即可

累加  鍵      同零件分批過磅時,每按此鍵可累家已過磅之次數與零件總數

扣重  鍵   容器置於秤上時,按此鍵即可扣除容器重量,清除時再按此鍵即可