## 綜合型號表及報價
計數,計重,計價秤規格;各式天平小數5位,4位,3位.., 請往下查看 PgDn
UP-GREEN 高級電子吊秤 電池操作. 方便.安全. 耐用
型 號 | 最大秤量 | 定價 | 優惠價 |  |  |  |  | PgDn請往下看桌秤台秤
http://www.scale-888.com/
(一)UP2000型 附遙控 | 300kg +/-0.1kg | 13500
(二)UPW 5000直視型 | 0.6T/1 t +/-0.2kg | 17000
(贈:遙控器可關機,歸零,校正) | 1.5 t; 2 t +/-0.5kg | 18000
| 3 t +/-0.5kg | 19000
| 5 t +/-1kg | 27000
| 7.5 t +/-2 kg | 36000
| 10 t +/-2kg | 38000
(三)UP 3000鋁殼直視型 | 15 t +/- 2 kg | 58000
(贈:遙控器可關機,歸零,校正) | 20 t +/- 5 kg | 65000
| 30 t +/- 5 kg | 85000
(四)UP7000B圓筒無線型 | 10 t +/- 2kg | 25000
UP8600B | 50 t +/-20 kg | 190000
(五)UP3000H高溫環境 型 | 1 t ;2t ;3t+/-1kg | 29000
(贈:遙控器可關機,歸零,校正) | 5 t +/-1 kg | 37000
| 10 t +/- 2 kg | 48000
| 15 t+/-5; 2kg | 52000
| 20t+/-10; 5kg | 55000
註:高溫環境型 :仍需視廠房現場高度,檢查安全距離, 以決定是否再加強隔熱設計( 外加$18,000)
(六)以上各款除UP2000機型之外,吊秤皆可外加無線 :
( = 吊秤主機型號UP - TON $______ ; 外加無線A組大字幕$ 26,000 =含秤全套共$_________ )
外加無線B組:台式附熱感列印型儀表:+$ 36,000 -->含秤全套共$_________ )
外加無線BS組:掌上型可顯示重量儀表:+$ 6,000 -->含秤全套共$_________ )
備註:(1).本報價單不含營業稅或檢定費用 或現場服務費差旅費 (2).訂購後(1-- 天)內交貨
(3)批量訂單另各有優惠:接受訂單起1-45天內交貨 , (請先來電查詢庫存).
(4)產品保固期12月 ; 但外部消耗性零件:充電器電池按鍵等:保固三個月(含遙控器,掌上無線型儀表)
採購前請先了解型號及其使用功能:(建議吊秤要比天車加大級數選購,以及其需要求的精度感量多少才夠用 , 請勿採購錯誤)
付款條件:口(1)貨到即付現金(票): 口(2)月結: 支票 天(或電匯) :PS:不收客票及偏遠無票據交換所之票
訂單請先 FAX 03-3636003 訂單雷話確認 03-3611530 0978-886106(LINE) 尚凌國際股份有限公司.
為配合大榮貨運收寄 : 每天下午2:30前, 訂單當日出貨 , 請提早做庫存及訂貨
詳細彩色相片, 請上網: http://www.scale-888.com/
吊秤 請往上查看 PgUp
電子秤系列 ☆☆☆☆☆☆相片 , 目錄,技術資料 : http://www.scale-888.com/ | [7 empty] | PgUp請往上看吊秤
(1)桌上電子計數秤 /計重秤 單位:公斤 |  |  | 定價 | 優惠價 |  |  |  | http://www.scale-888.com/
AHC 1/30,000 | 3kg +/- 0.1g | 7.5kg +/- 0.2g | 4700
台面 230*280 mm | 15kg +/- 0.5 g | 30kg +/- 1 g
ADC 1/20,000 | 台面 220*280 mm | 40kg +/- 2 g | 5600
(2)計價秤 :感量二段式(15公斤以下+/-5g /15公斤以上至30KG+/-10g ) 單位 公斤;台斤切換. 定價$4,500 優惠價$_____
(3)小數點2位以上至4位數之高精度天平規格 請另洽
(4)地上型電子台秤:
| 秤量/感量 | 台面尺寸(mm) | 定價 | 優惠價 | 台面尺寸(mm) | 定價 | 優惠價
型號 : THW / PHW | 30KG +/- 2 g | 30*40 | 8500 |  | 40*50 | 9500
1/15,000 | 75KG +/- 5 g | 30*40 | 9000 |  | 40*50 | 9500
單窗 / 計重專用 | 150KG +/- 10 g | 40*50 | 10500 |  | 45*60 | 11000
單位 :公斤; 台斤切換 | 300KG+/- 20 g | 40*50 | 11000 |  | 45*60 | 11500
可單重, 總重 , 累計重量 | 300KG+/- 20 g | 60*80 | 13500 |  | 60*80 | 14500
| 600KG+/- 50 g | 台面花紋鐵板 | 14500 |  | 台面201不锈鋼 | 15500
型號 : THC / PHC | 30KG +/- 2 g | 30*40 | 9000 |  | 40*50 | 10000
1/15,000 | 75KG +/- 5 g | 30*40 | 9500 |  | 40*50 | 10500
三窗/ 計數專用: | 150KG +/- 10 g | 40*50 | 11000 |  | 45*60 | 11500
(單位:公斤) : | 300KG+/- 20 g | 40*50 | 11500 |  | 45*60 | 12000
計算數量. 並簡易計重 | 300KG+/- 20 g | 60*80 | 14000 |  | 60*80 | 15000
| 600KG+/- 50 g | 台面花紋鐵板 | 15000 |  | 台面201不锈鋼 | 16000
備註:(1).本報價單不含營業稅或檢定費用 或現場服務費差旅費 (2).訂購後(1-- 天)內交貨
(3)批量訂單另各有優惠:接受訂單起1-45天內交貨 , (請先來電查詢庫存).
(4)產品保固期12月 , 外部消耗性零件:充電器電池按鍵等:保固三個月
採購前請先了解型號及其使用功能:(客戶是否純只秤重,或需計算數量所使用,而要求的精度感量多少才夠用 ,
請先選取所需感量精度, 再查可最大秤重的適合機型.請勿採購錯誤)
付款條件:口(1)貨到即付現金(票): 口(2)月結: 支票 天(或電匯) :PS:不收客票及偏遠無票據交換所之票
訂單請先 FAX 03-3636003 訂單雷話確認 03-3611530 0978886106(LINE) 尚凌國際股份有限公司.
為配合大榮貨運收寄 : 每天下午2:30前, 訂單當日出貨 , 請提早做庫存及訂貨
請 fax 訂單 : (樣本如下)
訂單請先 FAX 03-3636003 訂單確認 03-3611530 ; 0978-886 106 (LINE)
TO: 尚凌國際股份有限公司 業務主辦: 張經理收 (助理 黃小姐)
採 購 單 |  |  | 訂購日 年 月 日
採購單號:________________
品名規格 | 廠牌 | 單價 | 數量 | 金額
PageDn請往下看
合計 新台幤$ ____________ + 稅額5%_________ 總計 : ____________
備註:
1. (1)送貨地址: ______________________________________
(2) 口 自來廠取貨 口大榮貨運 或指定______貨運
(3) 希望交貨期 : 年 月 日前
2. 付款方式:
口貨到即付現金 口電匯
口延後付款: ( 口 年 月 日支付支票 : 票期 天
3.開立發票及送貨詳細資訊:
公司抬頭全銜: 統一編號: _________________
TEL: ( 0 )
採購主辦 : _______________ 電話專線(0 )- (分機______) .FAX: ( 0 ) -___________
指定收貨地址:_______________________________________________________
指定收貨人:______________ _______________ 電話專線(0 )- (分機______) .
帳單地址 :口同上; 口隨貨 ; | [6 empty] | PageUp請往上看
口另寄至:________________________________ (______部門: __________ 先生/小姐)收
口廠內首次使用 口已有使用經驗
口環境特殊者說明 : ( 口鑄造業高溫環境; 口海邊鹹度高 ;
口現場化工要防酸鹸不锈鋼秤台 ;口室外使用
口採購前需先自使用現場了解溝通勘查
口 其它:______________________________ .
回首頁 http://www.scale-888.com/
Note on G45: 買多台時，第一台2800，第二台2700(含運費)

## 普通環境用
產品聲明:
1. | 以下定價屬產品價值的估價級數,實際價格仍由經銷商個別對其客戶和現場的情況做評估而決定.
2. | 隔熱型吊秤 , 若用於鐵水吊高 ,會有出鐵水時的高空急懸轉及摔動情況 ,現場吊桶設備及秤位下方工作人員
之安全風險,請經銷商務必要求客戶隨時做好安全設計及工安規則.
3. | 吊秤本身及吊具,經銷商售貨時,務必要求客戶隨時檢查是否組件有鬆脫 ,以及操作現場人員之工安規則 .
4. | 本公司吊秤因為在感應器上做創新發明,使吊環和吊鉤之銜接做了有史以來之精簡合而為一 ,提高了高精度秤量之準確及穩定,
也讓加工程序大大改進 ,以致雖已成為大陸各廠妨冒之最愛, 但台灣有台灣的法治,經銷商請勿任意進用,侵犯了本公司專利之保護
|  |  | 高精度高級電子吊秤 |  | TO: 公司 採購主辦: 先生/小姐 |  |  |  | X CLOSE回首頁
[5 empty] | TEL(0 ) 部: 分機~ |  |  |  | http://www.scale-888.com/
| ***台灣德國印度大陸專利品 |  |  | 民國78年出品 | FAX(0 )
| 服務標章 :UP-GREEN 包公BAOGONG ; 公道秤 |  |  |  | 報價案號: 報價日起30天內有效. 業務主辦:
| 型號 |  | UPW5000 (鋁殼 直視型 ) | [5 empty] | 另有其它頁面請按:
| 限秤重 | 600kg--1T | 1.5 Ton | 2 Ton | 3Ton | 5 Ton | 7.5Ton | 10 Ton | (Shift+PgDn)
| 感量 | 0.2 Kg | 0.5Kg | 0.5 Kg | 0.5 Kg | 1Kg | 2Kg | 2 Kg | 或(Shift+PgUp)
| 機身重(kg) |  | 11.6 Kg |  |  | 19.2 Kg | 24.1Kg
| 機身長(mm) |  | 480 mm |  |  | 600 mm | 650 mm
| 定價(稅前) | 17000 | 18000 | 18000 | 19000 | 27000 | 36000 | 38000
優惠價(稅前)
| 型號 | UP2000型 | UP3000 (鋁殼 直視型) |  |  | - | - | UP7000-B
| 限秤重 | 300KG以下 | 15 Ton | 20Ton | 30 Ton | Ton | Ton | 10Ton
| 感量 | 0.2 Kg | 5Kg | 5;10Kg | 5 ;10Kg | Kg | Kg | 2 ; 5 Kg
| 機身重(kg) | 3.6 | 49 | 60.5 | 98 |  |  | 吊秤主機無螢幕/配無線:台式附列印儀表B組
| 機身長(mm) | 350 | 850 | 990 | 1250 |  |  | (+無線 B組)
| 定價(稅前) | 13500 | 58000 | 65000 | 82000 |  |  | 38000
優惠價(稅前)
| UP2000 | UPW5000 UP7000B |  | UP3000 | +無線掌上BS組: |  | +無線A組:吊秤外加$26,000/優惠$
吊秤外加$ 6,000元優惠$
+無線B組:吊秤外加$36,000元/優惠$
紅外線遙控器
| 產品特點 : | 詳細目錄.產品說明技術操作請上網: http://www.scale-888.com/
1. 5位數1. 2英寸超高亮紅色LED顯示。
2.採用新一代∑－Δ型單片集成AD轉換器，具備超强抗電磁干擾能力和長期穩定性。
良好的動態秤重性能, 不因重物的晃動而影響秤重結果.
3.UP2000使用小電池6V4.5AH之外, 其他系列使用6V10AH大電池;低功耗設計,蓄電池充飽電後使用
80-100小時.可依需要設自動關機休眠之功能, 超載,欠載提醒顯示, 低電壓少於10%時
會閃爍報警,開機,關機會先顯示電池尚有多少電壓以為提醒, 以保護電池.
4.累計、自動累計、歸零、遠距離歸零、數值保持、顯示分度值選擇、任意砝碼校正。
5 .除 UP2000外 附贈:遙控器(25M內關機,校正,查看累計功能) ;且各型號可外加無線A;B;BS組
並且搭配無線的吊秤主機板及遙控器需改搭配紅外線版本
6.吊秤鋁鑄殼,若需改訂做鐵板製品, 外加$_______元
備註(1).本報價單不含營業稅或檢定費用 或現場服務費差旅費 (2).訂購後(1-- 天)內交貨
(3).贈品不可折現 (4).請配合天車規格及吊具底重:加大一級選擇吊秤噸數
(5)高溫環境請選定型號***-H之耐熱吊秤 (6)批量訂單另各有優惠:接受訂單起1-45天內交貨.
(7)產品保固期12月 ; 但外部消耗性零件:充電器電池按鍵等:保固三個月(含遙控器,掌上無線型儀表)
採購前請先了解型號及其使用功能:(建議吊秤要比天車加大級數選購,以及其需要求的精度感量多少才夠用
, 請勿採購錯誤)
付款條件:口(1)貨到即付現金(票): 口(2)月結: 支票 天(或電匯) :PS:不收客票及偏遠無票據交換所之票
訂單請先 FAX 03-3636003 訂單雷話確認 03-3611530 0978-886106(LINE)
訂單當日出貨,: 為配合大榮貨運收寄 : 每天下午2:30前, 請提早做庫存及訂貨
尚凌國際股份有限公司. 詳細彩色相片, 請上網: http://www.scale-888.com/
經濟部標準檢驗局度量衡業製造許可執照號:標度字第03600號 獲消費者協會評為第一品牌及優良廠商金牌獎.
UP2000
|  | 吊秤 300KG |  |  |  |  | 吊秤 10 噸:
|  | 定價_________元. |  |  |  |  | 定價_____________元.
|  | 優惠價$_______ |  |  |  |  | 優惠價$___________
吊秤主機 300KG 含遙控器
| UPW5000 |  |  | UPW5000-BS |  |  |  | UPW5000-A |  | UPW5000 -B
| 吊秤 X 噸: |  |  | 吊秤 X 噸 : |  |  | 吊秤 X 噸 : |  | 吊秤 X 噸 :
|  |  |  | 主機價外+6,000元:無線BS組 |  |  | 主機價外+18,000元:無線A組 |  | 主機價外+18,000元:無線B組
| 定價_____________元. |  |  | 合計=_____________元. |  |  | 合計=_____________元. |  | 合計=_____________元.
| 優惠價$_______________ |  |  | 優惠價$_______________ |  |  | 優惠價$_______________ |  | 優惠價$_______________
| UP3000 |  |  | UP3000-BS |  |  |  | UP3000-A |  | UP3000 -B
| 吊秤 X 噸: |  |  | 吊秤 X 噸 : |  |  | 吊秤 X 噸 : |  | 吊秤 X 噸 :
|  |  |  | 主機價外+6,000元:無線BS組 |  |  | 主機價外+18,000元:無線A組 |  | 主機價外+18,000元:無線B組
| 定價_____________元. |  |  | 合計=_____________元. |  |  | 合計=_____________元. |  | 合計=_____________元.
| 優惠價$_______________ |  |  | 優惠價$_______________ |  |  | 優惠價$_______________ |  | 優惠價$_______________
| UP3000H: |  |  | UP3000H-BS |  |  |  | UP3000H-A |  | UP3000 H -B
| 吊秤 X 噸: |  |  | 吊秤 X 噸 : |  |  | 吊秤 X 噸 : |  | 吊秤 X 噸 :
|  |  |  | 主機價外+6,000元:無線BS組 |  |  | 主機價外+18,000元:無線A組 |  | 主機價外+18,000元:無線B組
| 定價_____________元. |  |  | 合計=_____________元. |  |  | 合計=_____________元. |  | 合計=_____________元.
| 優惠價$_______________ |  |  | 優惠價$_______________ |  |  | 優惠價$_______________ |  | 優惠價$_______________
BS(XT1掌上型手持儀表)
列印格式內容的樣張
<--(BS:不附列印功能)
請看檔案的工作分頁:BS組說明書
請看檔案的工作分頁:BS組說明書
| B組台式附列印儀表: |  |  |  | 列印格式內容的樣張:(採用熱感紙)
B組或BS組說明書:說明書:請看檔案的分頁工作表
http://www.scale-888.com/
TEL03-3611530 0978-886106 FAX:03-3636003

## 高溫環境專用
產品聲明:
1. | 以下定價屬產品價值的估價級數,實際價格仍由經銷商個別對其客戶和現場的情況做評估而決定.
2. | 隔熱型吊秤 , 若用於鐵水吊高 ,會有出鐵水時的高空急懸轉及摔動情況 ,現場吊桶設備及秤位下方工作人員
之安全風險,請經銷商務必要求客戶隨時做好安全設計及工安規則.
3. | 吊秤本身及吊具,經銷商售貨時,務必要求客戶隨時檢查是否組件有鬆脫 ,以及操作現場人員之工安規則 .
4. | 本公司吊秤因為在感應器上做創新發明,使吊環和吊鉤之銜接做了有史以來之精簡合而為一 ,提高了高精度秤量之準確及穩定,
也讓加工程序大大改進 ,以致雖已成為大陸各廠妨冒之最愛, 但台灣有台灣的法治,經銷商請勿任意進用,侵犯了本公司專利之保護
|  |  | 高溫鑄造業電子吊秤 |  | TO: 公司 採購主辦: 先生/小姐 |  |  |  | X CLOSE回首頁
[5 empty] | TEL(0 ) 部: 分機~ |  |  |  | http://www.scale-888.com/
| ***台灣德國印度大陸專利品 |  |  | 民國78年出品 | FAX(0 )
| 服務標章 :UP-GREEN 包公BAOGONG ; 公道秤 |  |  |  | 報價案號: 報價日起30天內有效. 業務主辦: |  |  |  | 另有其它頁面請按:
| 型號 |  | UP3000H耐熱型 | [5 empty] | (Shift+PgDn)
| 限秤重 | 1Ton | 3 Ton | 5 Ton | 7.5 Ton | 10 Ton | 15 Ton | 20Ton | 或(Shift+PgUp)
| 感量 |  | 1 KG |  | 2KG |  | 5Kg | 5 ;10
| 機身重(kg) | 14 |  | 25 | 36 |  | 55 | 67
| 機身長(mm) | 560 |  | 710 | 850 |  | 850 | 990
| 定價(稅前) | 27000 | 29000 | 37000 | 46000 | 48000 | 69000 | 77000
優惠價(稅前)
| 型號 | -BS | -A | - B
| 限秤重 | Ton | Ton | Ton | UP3000H:
| 感量 | Kg | Kg | Kg | 主機:直視型
| 機身重(kg) | 吊秤加配 掌上型 | 吊秤加無線 大字幕 | 吊秤加配台式 附列印儀表B組 | (紅外線遙控器)
| 機身長(mm) | (+無線BS組) | (+無線 A組) | (+無線 B組)
定價(稅前)
優惠價(稅前)
| 口 +A組: 外加$26,000元(優惠價:$______元)稅前 |  |  |  | 口 + BS組:外加$6,000元 |  | (優惠:$_______元)稅前
口 +B組: 外加$36,000元
(優惠:+______元)稅前
口不足安全距離需加強隔熱:再+$18,000
產品特點 :
1. 5位數1. 2英寸超高亮紅色LED顯示。
2.採用新一代∑－Δ型單片集成AD轉換器，具備超强抗電磁干擾能力和長期穩定性。
良好的動態秤重性能, 不因重物的晃動而影響秤重結果.
3.UP2000使用小電池6V4.5AH之外, 其他系列使用6V10AH大電池;低功耗設計,蓄電池充飽電後使用
80-100小時.可依需要設自動關機休眠之功能, 超載,欠載提醒顯示, 低電壓少於10%時
會閃爍報警,開機,關機會先顯示電池尚有多少電壓以為提醒, 以保護電池.
4.累計、自動累計、歸零、遠距離歸零、數值保持、顯示分度值選擇、任意砝碼校正。
5 .除 UP2000外 附贈:遙控器(25M內關機,校正,查看累計功能) ;且各型號可外加無線A;B;BS組
並且搭配無線的吊秤主機板及遙控器需改搭配紅外線版本
6.吊秤鋁鑄殼,若需改訂做鐵板製品, 外加$_______元
7. 耐高溫吊秤:安全距離不足時需另再加強隔熱設計(另+$15,000)..
吊秤本體距離鐵水倒出口之熱源的安全距離為:1000°=1.2M ; 1200°= 1.44M ; 1400°= 1.68M° ;
1800°=2M …類推)
備註(1).本報價單不含營業稅或檢定費用 或現場服務費差旅費 (2).訂購後(1-- 天)內交貨
(3).贈品不可折現 (4).請配合天車規格及吊具底重:加大一級選擇吊秤噸數
(5)高溫環境請選定型號***-H之耐熱吊秤 (6)批量訂單另各有優惠:接受訂單起1-45天內交貨.
(7)產品保固期12月 ; 但外部消耗性零件:充電器電池按鍵等:保固三個月(含遙控器,掌上無線型儀表)
採購前請先了解型號及其使用功能:(建議吊秤要比天車加大級數選購,以及其需要求的精度感量多少才夠用
, 請勿採購錯誤)
付款條件:口(1)貨到即付現金(票): 口(2)月結: 支票 天(或電匯) :PS:不收客票及偏遠無票據交換所之票
訂單請先 FAX 03-3636003 訂單雷話確認 03-3611530 0978-886106(LINE)
訂單當日出貨,: 為配合大榮貨運收寄 : 每天下午2:30前, 請提早做庫存及訂貨
尚凌國際股份有限公司. 詳細彩色相片, 請上網: http://www.scale-888.com/
經濟部標準檢驗局度量衡業製造許可執照號:標度字第03600號 獲消費者協會評為第一品牌及優良廠商金牌獎.
|  | UP3000H: |  | UP3000H-BS |  |  |  | UP3000H-A |  | UP3000 H -B
| 吊秤 X 噸: |  |  | 吊秤 X 噸 :
|  |  |  | 主機價外+6,000元:無線BS組 |  |  | 吊秤 X 噸 : |  | 吊秤 X 噸 :
| 定價_____________元. |  |  | 合計=_____________元. |  |  | 主機價外+18,000元:無線A組 |  | 主機價外+18,000元:無線B組
| 優惠價$_______________ |  |  | 優惠價$_______________ |  |  | 合計=_____________元. |  | 合計=_____________元.
[7 empty] | 優惠價$_______________ |  | 優惠價$_______________
BS(XT1掌上型手持儀表)
[7 empty] | 列印格式內容的樣張 |  | 遙控器:歸零,扣重,關機 |  | 紅外線遙控器:歸零,扣重,關機
<--(BS:不附列印功能)
請看檔案的工作分頁:BS組說明書
| B組台式附列印儀表: |  |  |  | 列印格式內容的樣張:(採用熱感紙)
B組或BS組說明書:說明書:請看檔案的分頁工作表
http://www.scale-888.com/
TEL03-3611530 0978-886106 FAX:03-3636003

## 各型號相片
UP2000 |  | http://www.scale-888.com/
TEL03-3611530 0978-886106 FAX:03-3636003
UPW5000 |  | UPW5000-BS |  |  | UPW5000-A |  | UPW5000 -B | UPW5000-(A+BS)
UP3000 |  | UP3000-BS |  |  | UP3000-A |  | UP3000 -B | UP3000-(A+BS)
UP3000H: |  | UP3000H-BS |  |  | UP3000H-A |  | UP3000 H -B | UP3000H-(A+BS)
吊秤 X 噸: |  | 吊秤 X 噸 : |  | 吊秤 X 噸 : |  | 吊秤 X 噸 :
|  | 主機價外+6,000元:無線BS組 |  | 主機價外+18,000元:無線A組 |  | 主機價外+18,000元:無線B組
定價_____________元. |  | 合計=_____________元. |  | 合計=_____________元. |  | 合計=_____________元.
優惠價$_______________ |  | 優惠價$_______________ |  | 優惠價$_______________ |  | 優惠價$_______________
UP7000B
BS(XT1掌上型手持儀表) |  |  |  | 若另配無線列表機之內容樣張:
<--(BS:不附列印功能)
請看檔案的工作分頁:BS組說明書
B組台式附列印儀表: |  |  | 列印格式內容的樣張:(採用熱感紙)
格式0 或 格式1
稱重記量單 稱重計量單
------------------------------- -----------------------------
日期 2009-7-28 貨號：0 序號：001
貨號0 日期：2008-04-28
----------------------------- 時間：24：00：00
序號 時間 重量KG 毛重：1500Kg
001 12:00 2000 皮重：500Kg
002 12:01 2000 淨重：1000Kg
列印累計重量格式 -----------------------------------
貨號：0
累計 ：123456789 KG
---------------------------------------
B組說明書:請看檔案的分頁工作表
高溫鑄造業現場:

## 吊秤'報價單稿
產品聲明:
1. | 以下定價屬產品價值的估價級數,實際價格仍由經銷商個別對其客戶和現場的情況做評估而決定.
2. | 隔熱型吊秤 , 若用於鐵水吊高 ,會有出鐵水時的高空急懸轉及摔動情況 ,現場吊桶設備及秤位下方工作人員
之安全風險,請經銷商務必要求客戶隨時做好安全設計及工安規則.
3. | 吊秤本身及吊具,經銷商售貨時,務必要求客戶隨時檢查是否組件有鬆脫 ,以及操作現場人員之工安規則 .
4. | 本公司吊秤因為在感應器上做創新發明,使吊環和吊鉤之銜接做了有史以來之精簡合而為一 ,提高了高精度秤量之準確及穩定,
也讓加工程序大大改進 ,以致雖已成為大陸各廠妨冒之最愛, 但台灣有台灣的法治,經銷商請勿任意進用,侵犯了本公司專利之保護
|  |  | 高精度高級電子吊秤 |  | TO: 公司 採購主辦: 先生/小姐
[5 empty] | TEL(0 ) 部: 分機~ |  |  |  | X CLOSE回首頁
| ***台灣德國印度大陸專利品 |  |  | 民國78年出品 | FAX(0 ) |  |  |  | http://www.scale-888.com/
| 服務標章 :UP-GREEN 包公BAOGONG ; 公道秤 |  |  |  | 報價案號: 報價日起30天內有效. 業務主辦: |  |  |  | 另有其它頁面請按:
| 型號 |  |  | -BS | -A | -B | -(A+BS) | -(B+BS) | (Shift+PgDn)
| 限秤重 | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton | Ton | 或(Shift+PgUp)
| 感量 | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg
機身重(kg)
機身長(mm)
定價(稅前)
優惠價(稅前)
| UP2000 | UPW5000 |  | UP7000-B | UP3000 |  | +A:吊秤外加$26,000元.優惠$
+B:吊秤外加$36,000元.優惠$
(紅外線遙控器)
| UP3000H: | [5 empty] | + BS:吊秤外加$6,000元.
優惠:$
| 產品特點 : | 詳細目錄及產品說明技術操作請上網: http://www.scale-888.com/
1. 5位數1. 2英寸超高亮紅色LED顯示。
2.採用新一代∑－Δ型單片集成AD轉換器，具備超强抗電磁干擾能力和長期穩定性。
良好的動態秤重性能, 不因重物的晃動而影響秤重結果.
3.UP2000使用小電池6V4.5AH之外, 其他系列使用6V10AH大電池;低功耗設計,蓄電池充飽電後可使用
80-100小時.可依需要設自動關機休眠之功能, 超載,欠載提醒顯示, 低電壓少於10%時
會閃爍報警,開機,關機會先顯示電池尚有多少電壓以為提醒, 以保護電池.
4.累計、自動累計、歸零、遠距離歸零、數值保持、顯示分度值選擇、任意砝碼校正。
5 .除 UP2000外 附贈:遙控器(25M內關機,校正,查看累計功能) ;且各型號可外加無線A;B;BS組
並且搭配無線的吊秤主機板及遙控器需改搭配紅外線版本
6.吊秤鋁鑄殼,若需改訂做鐵板製品, 外加$_______元
備註(1).本報價單不含營業稅或檢定費用 或現場服務費差旅費 (2).訂購後(1-- 天)內交貨
(3).贈品不可折現 (4).請配合天車規格及吊具底重:加大一級選擇吊秤噸數
(5)高溫環境請選定型號***-H之耐熱吊秤 (6)批量訂單另各有優惠:接受訂單起1-45天內交貨.
(7)產品保固期12月 ; 但外部消耗性零件:充電器電池按鍵等:保固三個月(含遙控器,掌上無線型儀表)
採購前請先了解型號及其使用功能:(建議吊秤要比天車加大級數選購,以及其需要求的精度感量多少才夠用
, 請勿採購錯誤)
付款條件:口(1)貨到即付現金(票): 口(2)月結: 支票 天(或電匯) :PS:不收客票及偏遠無票據交換所之票
訂單請先 FAX 03-3636003 訂單雷話確認 03-3611530 0978-886106(LINE)
訂單當日出貨,: 為配合大榮貨運收寄 : 每天下午2:30前, 請提早做庫存及訂貨
尚凌國際股份有限公司. 詳細彩色相片, 請上網: http://www.scale-888.com/
經濟部標準檢驗局度量衡業製造許可執照號:標度字第03600號 獲消費者協會評為第一品牌及優良廠商金牌獎.
磅秤收到時,請先打開驗收所需配附的配件(如電源線,充電器,加購零件…等)
磅秤未驗收前, 請以塑膠袋,或保鮮膜,或適當之包材, 先將磅秤保護好再行試用,
禁止刮傷,外表污損之退換.否則需賠償污損之重整費用

## 訂購單
採購吊秤前請先了解型號及其使用功能:(建議吊秤要比天車加大級數選購,以及其需要求的精度感量多少才夠用
, 請勿採購錯誤)
採購電子秤前請先了解型號及其使用功能:(客戶是否純只秤重,或需計算數量所使用,而要求的精度感量多少才夠用 ,
請先選取所需感量精度, 再查可最大秤重的適合機型.請勿採購錯誤)
請 fax 訂單 : | [5 empty] | X CLOSE回首頁
http://www.scale-888.com/
TO: 尚凌國際股份有限公司 業務主辦: 張經理 收 (助理 黃小姐)
UP-GREEN SCALE CO.,LTD
FAX : 03 3636-003 TEL: 03 3611-530 0978-886 106 (LINE)
FROM: 公司 ,採購部門:____________ __________先生/小姐
連絡電話:(0 ) - 分機:______ 傳真:(0 ) - __________
採購案號:_____________________ | 訂 購 單
品名規格 | 廠牌 | 單價 | 數量 | 金額合計 | 備註
合計 新台幣$ ______ ________ + 稅額5%_________ 總計 : $_______________
備註:
1. (1)送貨地址: ______________________________________
(2) 口 現場交貨 口大榮貨運 口新竹貨運 口自取
(3) 希望交貨期 : 年 月 日前
2. 付款方式:
口即付現金 口電匯
口付款 年 月 日前:支付票期_____天的支票( 年 月 日之前的支票)PS:尚凌不收客票
口由貨運公司代收貨款(只限代收現金)
3.公司抬頭全銜: 統一編號: _________________
收貨驗收人: 分機:_____
TEL: ( 0 ) (分機______) FAX: ( 0 ) ___________
帳單地址 :口同上;
口另寄至:____________________________________ ( 先生/小姐)收
口附帳單:隨貨 .
使用較特殊之磅秤, 採購者需提供給銷售人員的的溝通訊息大致含:
口廠內首次使用 :需要現場安裝或指導操作
口由外勞操作 , 口因粗重作業, 在電子吊秤.電子磅秤之秤體需有再加強防護易被撞損設計
口採購前需先至使用現場了解溝通勘查
口環境特殊說明:口電子吊秤,桶槽秤,計量砂秤過磅系統:在鑄造業高溫環境適用機型及使用
方法及設計要求
口 電子吊秤,電子秤,電子顯示器需配合室外使用的亮度及防雨之考量設計
口 電子吊秤電子秤用在海域鹹度高的使用環境,及光線顯示字幕清晰度,或防潮,
防晒等問題的適用設計
口 現場化工環境,需有防護酸鹼之不鏽鋼磅秤材質
口計算數量專用的電子計數秤 , 本身產品有大小不一致的毛邊,對取樣要計算單重有問題
口使用電子微量天平 , 需要小數點在多少位數 ? 氣流 , 置物力道 的現場操作情況說明
口電子吊秤對廠房高度問題, 口小地磅或電子台秤需引道設計或挖坑設計 ;
口電子吊秤,電子秤 ,或小地磅,在操作程序中的震度力道納入安全係數之採購考量
口 其它:______________________________ .
(新客戶加填資料及蓋大小章,發票章):

## B組說明書
無線B組(台式附列印儀表)XK3110-XT1使用說明書(限專業技術人員設定操作完整版)
(可至網頁下載)
*本機型宜限專業技術人員現場操作使用)
第一章 概 述
歡迎您使用我公司生產XK3110-XT1型儀錶，XK3110- XT1儀錶是一款高性價比無線稱重儀錶，性能優越主要特點如下：
1、AD採用20bit高精度低雜訊晶片，約20萬內碼保證稱
重準確。
2、儀錶充電一次不列印可以工作100小時，秤體部分根據選配電池工作時間如下：
超級理電池：可以工作二年以上，待機五年以上，不可充電。
鉛酸電池：可以連續工作一個月，待機5個月以上，可
以充電重複使用。
3、無線雙向控制，常規通信距離150米以上，儀錶自動控制秤體開關機，秤體靜態時自動降低功耗。
4、6位元LED數碼管顯示，清晰明亮，6個按鍵操作方便。
5、可以選配無線熱敏和點陣式印表機和嵌入式熱敏印表機，有多種設置列印功能，多格式列印磅單。
6、採用64頻道無線模組，確保無同頻率干擾。
7、智慧動態濾波，解決因物體晃動導致稱重不准。
8、儀錶和AD可以換配，無需從新標定。
9、RS232串口輸出，附件可以選配有線或無線大螢幕和電
10，信號無接收信號，無操作後5分鐘自動關機。
12、具有分類存儲功能，可以存儲4個貨號，每個貨號各存儲999次磅次，總存儲次數3996次。
13、具有累加，累減（負值和零位元不能存儲），可以按類別 進行累加。
14、顯示秤體和儀錶電池電量，儀錶欠壓和無信號自動關機。
第二章 參數及安裝連接
一、秤體ADF介面
1、感測器介面： 1腳 E+ 2腳 S+ 3腳 S- 4腳E-
2、感測器激勵電壓：DC+3V，可接1~4個感測器
3、電源介面： 內正外負 DC4.2V（4.2V鋰電池或4V鉛
酸電池）
二、儀錶
1、電源：內置5V充電電池
2、通訊頻率：433MHZ, 64個通道
3、充電器：DC6V萬泰專用充電器
4、無線傳送距離：無阻擋時不小於200米
5、通訊介面：RS232介面，串列傳輸速率可調整
6、列印：內置熱敏印表機或者外置無線點陣式印表機
7、使用環境：環境溫度：-20—50℃
相對濕度：≤85%RH
第三章 無線電子吊鉤秤正確使用說明
1、先檢查秤體發射天線，吊鉤吊環的保險銷是否安裝好，再將充好電的秤體主機電池放在秤體裡面，插上電源插頭。
2、按儀錶開機按鍵，顯示重量信號表示接收正常，如接收不正常只顯示日期時間，請詢問經銷商和廠家。
3、為確保計量準確，秤體需通電預熱10分鐘，儀錶顯示置零後才能掛上物體稱重。
4、在稱重沒有皮重的物體時，確保儀錶當前皮重設置為0kg，其中關係為：淨重=毛重-皮重。
5、欠壓指示，儀錶可以提示秤體和儀錶是否欠壓，當第1位元顯示L時表示秤體電池欠壓，當顯示在閃爍表示儀錶電池電壓不足時，請及時充電，避免造成資料丟失或稱重不准。
6、關機短時間不用時，請關儀錶電源。超過3個月不用時，請將秤體電池拿下，以免過放電。
7、電池充電維護，禁止使電池過放電（放在秤體的電池長時間不取下充電），定期把不用的電池或儀錶充電（一個月充一次）。
第四章 儀錶操作方法
一、開機（打開顯示器電源前建議先將秤體通上電源）
按儀錶開關/置零鍵，顯示器開機先顯示版本號VER7.x和量程後進入自檢，然後進入遙控秤體開機顯示-----，秤體開機進入稱重狀態，若沒接收到秤體的信號，只顯示—no--。
二、充電
當顯示閃爍時，表示儀錶電池欠壓，應給儀錶電池充電；當數碼管第一位顯示L時，表示秤體電池電量不足，應給秤體電池充電。
三、按鍵功能
1、『開關/置零』 ：長按電源開或關，秤體也自動開關機。短按在稱重介面為置零或去皮，使當前重量置為0，在功能表介面中為功能取消。
2、『單清/總清』 ：短按兩次為清除最後一次重量，長按為清除當前貨號所有稱重記錄，為了避免操作，需按『輸入/自動』有效
3、『保持/貨號』 ：短按使當前顯示重量為鎖定狀態，保持燈亮。長按進入貨號選擇。
4、『查詢/設重』 ：顯示當前存儲次數，總重量，和單次重量。在顯示次數和累重時，可以按『輸入/自動』列印累計重量。在顯示到單次重量時，配合 『保持/貨號』 上下查詢單次重量，此時可以按『單清/總清』清除當前顯示次數的重量，若要退出查詢，需按『開關/置零』 。
5、『時間/設置』 ：在主介面短按顯示當前日期和時間，在顯示日期或時間時再長按『時間/設置』為修改日期和時間。在主介面長按為進入設置。
6、『輸入/自動』 ：在稱重介面短按為列印或存儲。在功能表設置中為確認，長按為進入自動存儲列印狀態，第一位顯示A，再長按為取消自動。
四，指示燈顯示說明
1、『接收』 ：閃爍表示有信號接收
2、『穩定』 ：表示稱重顯示值穩定，可以讀數
3、『去皮』 ：當前設有皮重，淨重=毛重-皮重
4、『保持』 ：表示當前顯示為鎖定重量值
5、『充電/AC』 ：表示在充電狀態或交流供電
6、『時間』 ：表示在顯示日期時間狀態
7、『Lb』 ：表示稱重單位為磅
8、『Kg』 ：表示稱重單位為千克
五、自動關機
儀錶具有自動關機功能當無信號或儀錶電壓不足5分鐘自動關機，當秤體電池不足，會在10分鐘後自動關掉發射信號。儀錶關機時，秤體自動進入待機模式。儀錶開機，秤體自動開機
六、工作狀態：
1、打開顯示器電源, 顯示幕先顯示本秤的軟體版本號（VER-7.X）,然後顯示最大秤量，隨後顯示LODA遙控秤體開機。若沒有無線信號將進入no顯示，有信號進入稱重狀態。
2、歸零或去皮
若空秤時顯示不為０或需去皮時,可按【開關/置零】使顯示為０，如果重量大於置零範圍，則是去皮，去皮指示燈亮。
3、設置貨號
長按【保持/貨號】貨號顯示跳動, 若無須改動可直接按【開關/置零】, 否則按【時間/設置】輸入新類別號(0-3)，然後按【輸入/自動】確認。
4、存入稱重值
吊起重物, 穩定後按【輸入/自動】即將本次稱重值存入機內, 存儲成功，顯示磅次C XXX，磅次加1。
5、列印重量
（1）列印當前貨號所有重量 按【查詢/設重】，再按【保持/貨號】，則列印當前貨號所有重量。
（2）列印當前貨號某天的重量 按【查詢/設重】 ，再按【時間/設置】，設置日期按【時間/設置】加數，按【查詢/設重】向右移位，設置好月日按【輸入/自動】，則列印設置日期的重量。
（3）列印累計重量 按【查詢/設重】，再按【輸入/自動】，則列印當前貨號的累計重量。
格式0 格式1
稱重記量單 稱重計量單
------------------------------- -----------------------------
日期 2009-7-28 貨號：0 序號：001
貨號0 日期：2008-04-28
----------------------------- 時間：24：00：00
序號 時間 重量KG 毛重：1500Kg
001 12:00 2000 皮重：500Kg
002 12:01 2000 淨重：1000Kg
列印累計重量格式 -----------------------------------
貨號：0
累計 ：123456789 KG
---------------------------------------
6、清除記憶體
顯示器存滿或不再需要所存資料時應清除所存重量。
長按【單清/總清】，顯示幕提示：
Clr
若確認清除則再按一次【輸入/自動】，否則按【開關/置零】鍵退出。
7、清除剛存入的稱重值
若發現剛存入的稱重資料不應保存時，按【單清/總清】，顯示幕提示：
dEC
若確認清除則再按一次【單清/總清】或按【輸入/自動】，否則按【開關/置零】鍵退出。
8、顯示/設置時間
顯示器內置時鐘, 按1次【時間/設置】顯示當前時間,若時間準確無需調整, 再按【開關/置零】即退出時間顯示，要修改則長按【時間/設置】後第一位閃爍，然後按【時間/設置】加數，按【查詢/設重】向右移位，依次鍵入新時間(24時制)後按【輸入/自動】。如12:08:20,應鍵入“120820”，中間“0”不能省略。
9、顯示/設置日期
顯示器內置日曆，按2次【時間/設置】顯示當前日期, 若不需修正按【開關/置零】退出日期顯示，要修改則長按【時間/設置】後第一位閃爍，然後按【時間/設置】加數，按【查詢/ 設重】向右移位，依次輸入新日期後按【輸入/自動】。如2015年3月28日應輸入“150328”。
10、查詢累計重量和單次重量，及刪除單次重量。
按1次【查詢/設重】進入次數顯示，屏上顯示總次數Cxxx，再一次【查詢/設重】鍵顯示累計重量 H 高4位數，再一次【查詢/設重】鍵顯示累計重量L低3位，再一次【查詢/設重】進入單次重量查詢，按【查詢/設重】和【保持/貨號】可以上下查詢單次重量顯示，顯示幕先顯示次數C000，再顯示重量=xxxxx，如果需要刪除這次重量，就按【單清/總清】，記憶體重量都顯示完後顯示End，若要退出查詢，需按【開關/置零】。
11、自動存儲
長按【輸入/自動】鍵，顯示幕第一位顯示A，表示進入自動模式，再長按【輸入/自動】鍵退出自動模式。
12、保持重量
按【保持/貨號】鍵，保持燈亮，將當前重量鎖定保持，再按【保持/貨號】鍵退出。
13、設報警輸出
長按【查詢/設重】進入限重顯示，按【查詢/設重】移位，按【時間/設置】加數，修改後按【輸入/自動】保存。
第五章 參數設置和標定
一、參數設置（記住，非專業人員請勿進入修改參數，否則造成資料丟失不保修），參數修改狀態的進入
長按【時間/設置】,顯示跳動000000，按【時間/設置】加數，按【查詢/設重】向右移位元，輸入密碼“---”後按【輸入/自動】,儀錶即進入參數設置狀態，在功能表裡面按【查詢/設重】移位，按【時間/設置】改變參數，按【輸入/自動】確認保存，按【開關/置零】退出。
ＳＥt-1 菜單裡面，若按【查詢/設重】進入下個菜單ＳＥt-2
E- x 零位跟蹤 設置範圍0-3
d-xxx 分度值 設置範圍0.1-50
Dc-x 小數位 設置範圍0-2
F-xx 滿量程 範圍01-99 噸
bg –x 設單位ib-kg 設置範圍 0-1
F10000 設放大倍數 標準為10000
ＳＥt-2 菜單裡面，若按【查詢/設重】進入下個菜單ＳＥt-3
CH-xx 儀錶頻道 設置範圍00-63
AH-xx AD頻道 設置範圍00-63
xxxxxx 密碼修改
ＳＥt-3 菜單裡面，若按【查詢/設重】進入下個標定菜CALSP
L-xx 自動穩定列印時間（00不穩定可以列印，01-99非要穩定才能手動列印）
FS-x 列印份數 設置範圍0-9
dy-x 列印格式 設置範圍0-1 1為簡打 0為全打
fy-x 列印模式 設置範圍0-1 1為無線 0為有線或為內置印表機
df-x 穩定範圍 設置範圍0-8
S-x 設聲音 設置範圍0-1
bt1200 設串列傳輸速率 1200-9600
CALSP 若按【查詢/設重】進入下個標率菜單AP
標定：見後面標定詳解
AP 若按【查詢/設重】進入下個掃頻菜單RFSP
標率：（換儀錶設置免標定）記住標率，換儀錶可以不用標定
RFSP 若按【查詢/設重】進入下個ＳＥt-1菜單
掃頻：搜索秤體發射頻道
二、標定詳解（標定一定要慎重，非緊要情況請勿標定，否則不保修）
進入CALSP狀態按【輸入/自動】進入標定，然後按照下面3步進行
（1）確認空秤---顯示當前吊秤內碼，此時應該為空秤，等待內碼（正確零位內碼30000左右）穩定按【輸入/自動】鍵確認
（2）輸入標定砝碼值-----顯示當前滿量程值，若要修改按時間/設置】加數，按【查詢/設重】向右移位輸入砝碼重量，然後【輸入/自動】鍵
（3）等待砝碼吊起穩定---等待內碼穩定，穩定燈亮按【輸入/自動】鍵，完成標定
在標定過程中若不想繼續標定，按【開關/置零】退出
第六章 常見故障及資訊提示
一、儀錶開機後無稱重信號
請檢查秤體電池電壓，插上發射機天線，接通發射機電源，如還無信號，請檢查儀錶頻道是否與發射機相對應（頻道數標記在秤體內部ADF側邊）。
二，稱重不准，數位無規則亂跳
檢查秤體ADF（發射器）是否有進水，感測器插頭是否有鬆動。
三，接收距離近
檢查秤體天線是否有損壞或松掉，或換個通道。
四、數位有規則重複亂跳
附近有同頻率的電子秤干擾，修改秤體頻道，再將儀錶頻道設置成秤體一樣，具體情況請諮詢廠家。
五、儀錶資訊提示
Lxxxxx 表示秤體電壓不足，要儘快充電，否則秤體自動關機，充電後需要給秤體ADF斷電重啟。
顯示閃爍 表示儀錶電壓不足，應儘快充電
end 查詢到最後一次
OVER 超載 --no-- 沒信號
ERR01 磅次滿 ERR 02 密碼錯誤
ERR 03 標定失敗 ERR 04 應答錯誤
ERR 05 存儲滿

## BS組說明書
無線BS組(掌上儀表)XK3110-XT2使用說明書
(本機功能諸多,不建議現場由非專業技術人員操作使用.) ** 建議現場非專業技術人員:只提供看重量顯示而使用即可)
第一章 概述
歡迎您使用我公司生產XK3110-XT3型儀錶，XK3110- XT3儀錶是一款超低功能無線稱重儀錶，性能優越主要特點如下：
1，AD採用24bit高精度低雜訊晶片，約100萬內碼保證稱重準確
2，儀錶CPU採用超低功耗單片機，充電一次不開背光和列印可以工作100小時，秤體部分可以連續工作500小時，待機一年，可以真正做到不用“充電”。
3，無線雙向控制，常規通信距離150米以上，儀錶自動控制秤體開關機，秤體靜態時自動降低功耗。
4，LCD顯示，方便操作，可以顯示貨號，皮重，電池電壓，稱重狀態，並帶有背光
5，可以選配無線印表機，有多種設置列印功能，多格式列印磅單
6，採用64頻道無線模組，確保無同頻率干擾
7，智慧動態濾波，解決因物體晃動導致稱重不准
8，儀錶和AD可以換配，無需從新標定
9，RS232串口輸出，附件可以選配有線或無線大螢幕和電腦
10，信號無接收信號，無操作後5分鐘自動關機
11，具有分類存儲功能，可以存儲99個貨號，每個貨號各存儲999次磅次，總存儲次數5000次
12，具有累加，累減（負值和零位元不能存儲），可以按類別 進行累加。
13，顯示秤體和儀錶電池電量，儀錶欠壓和無信號自動關機
第二章 參數及安裝連接
一，秤體ADF介面
1，感測器介面 1腳 E+ 2腳 S+ 3腳 S- 4腳E-
2，電源介面 內正外負 DC4.2V（鋰電池組）
二，儀錶
1，電壓：3.6V-4.5V 3節5號電池
2，通訊頻率：433MHZ, 64個通道
第三章 無線電子吊鉤秤正確使用說明
1, 先檢查秤體發射天線，吊鉤吊環的保險銷是否安裝好，再將充好電的秤體主機電池放在秤體裡面，插上電源插頭
2, 按儀錶開機按鍵，顯示重量信號表示接收正常，如接收不正常只顯示日期時間，請詢問經銷商和廠家
3, 為確保計量準確，秤體需通電預熱10分鐘，儀錶顯示置零後才能掛上物體稱重
4, 在稱重沒有皮重的物體時，確保儀錶當前皮重設置為0kg，其中關係為：淨重=毛重-皮重
5, 欠壓指示，顯示幕上顯示儀錶電量和秤體電量，當1號電池儀錶電池，2號是秤體電池，電壓不足時，請及時充電，避免造成資料丟失或稱重不准
6，關機短時間不用時，請關儀錶電源。長時間不用時，請將秤體電池拿下，以免過放電。
7，電池充電維護，禁止使電池過放電（放在秤體的電池長時間不取下充電），定期把不用的電池或儀錶充電（一個月充一次）
第四章 儀錶操作方法
一， 開機（打開顯示器電源前建議先將秤體通上電源）
按儀錶開機鍵，顯示器開機先顯示版本號VER6.1和量程，再進入遙控秤體開機顯示LODA，秤體開機進入稱重狀態，若沒接收到秤體的信號，只顯示—no--。
二，充電
當1號電池少於2格時應給儀錶電池充電或換電池；當2號電池少於2格時應給秤體電池充電或換電池。
三，按鍵功能
1，『開機』 ：電源開
2，『關機/取消』 ：在功能表介面中為功能取消，在主介面中為儀錶電源關，秤體自動進入待機省電
3，『置零』 ：使當前重量置為0，顯示幕顯示為ZERO
4，『總次，累重』 ：顯示當前存儲次數和總重量
5，『查詢』 ：用於查詢儀錶記憶體的稱重記錄，按倒序顯示，也可以按『單清』 清除當前顯示次數的重量，若要退出查詢，需按【取消】
6，『保持』 ：使當前顯示重量為鎖定狀態，顯示幕顯示HOLD
7，『背光』 ：液晶顯示幕的背光源開關，按一下點亮背光，再按則關閉
8，『總清』 ：用於清除該貨號所有稱重記錄，為了避免操作，需按『確認』有效
9，『單清』 ：用於清除該貨號最後一次稱重記錄，為了避免操作，需按2次有 效
10, 『自動』 ：按此鍵顯示器進入自動存儲狀態，經過設定的時間後將自動存儲並列印，再按一次為取消自動
11, 『掃頻』 ：掃頻秤體頻道（調試時使用）
12, 『貨號』 ：就是貨物類別，可以設置0-99
13, 『皮重』 ：用於設置皮重
14, 『去皮』 ：如果皮重是0把當前重量設為皮重，如果皮重不是0，則把皮重清零
15, 『日期/時間』 ：顯示或修改當前日期和時間
16, 『列印/確認』 ：存儲並列印和確認輸入(此功能暫不開放使用)
17, 『設置』 ：進入設置參數介面
四，顯示幕顯示說明
1，電池1表示儀錶電量，電池2表示秤體電量，沒有接收到信號時，電池2是空電量
2，『ZERO』 ：表示毛重值為零
3，『STB』 ：表示稱重顯示值穩定，可以讀數
4，『TARE』 ：當前設有皮重，淨重=毛重-皮重
5，『HOLD』 ：表示當前顯示為鎖定重量值
6，『天線』 ：表示接收到秤體發送過來信號的強度
7，『IB』 ：表示稱重單位為磅
8，『KG』 ：表示稱重單位為千克
五，自動關機
儀錶具有自動關機功能當無信號或儀錶電壓不足5分鐘自動關機，當秤體電池不足，會在10分鐘後自動關掉發射信號。儀錶關機時，秤體自動進入待機模式。儀錶開機，秤體自動開機
六，工作狀態：
1， 打開顯示器電源, 顯示幕先顯示本秤的軟體版本號（VER-3.0）,然後顯示最大秤量，隨後顯示LODA遙控秤體開機。若沒有無線電信號將進入no顯示，有信號進入稱重狀態。
2，歸零
若空秤時顯示不為０或需去皮時,可按【置零】使顯示為０，同時零位指示燈亮。
3，設皮
在已知皮重時,可用此功能。按【設皮】，顯示幕顯示“P 0”，這時可輸入皮重,輸畢再按【設皮】，有設皮重顯示幕會顯示TARE標識。
4，去皮，把當前重量設為皮重，或者有設皮重時把皮重清零
5，設置貨號
按【貨號】貨號顯示跳動, 若無須改動可直接按【取消】, 否則輸入新類別號(0-99)然後按【貨號】確認.
6，存入稱重值
吊起重物, 穩定後按【確定/列印】即將本次稱重值存入機內, 序號加1,
7，列印重量(此功能暫不開放使用)
8，清除記憶體
顯示器存滿或不再需要所存資料時應清除所存重量。
按【總清】，顯示幕提示：
Clr…
若確認清除則再按一次【確認】，否則按【取消】鍵退出。
9，清除剛存入的稱重值
若發現剛存入的稱重資料不應保存時，按【單清】，顯示幕提示：
dEC…
若確認清除則再按一次【單清】，否則按【取消】鍵退出。
10，顯示/設置時間
顯示器內置時鐘, 按2次【日期/時間】顯示當前時間,若時間準確無需調整, 再按【取消】即退出時間顯示，否則按【設置】後依次鍵入新時間(24時制)後按【確認】。如12:08:20,應鍵入“120820”，中間“0”不能省略
11，顯示/設置日期
顯示器內置日曆，按1次【日期/時間】顯示當前日期, 若不需修正按【取消】退出日期顯示，否則按【設置】後依次輸入新日期後按【確認】。如2002年3月28日應輸入“020328”。12，查詢
用於查詢儀錶記憶體的稱重記錄，按上下（查詢，掃頻）鍵查詢前後次重量顯示，顯示幕先顯示次數C000，再顯示重量nxxxx，如果記憶體重量都顯示完後顯示End，若要退出查詢，只需按【取消】
13，顯示次數和累重
按1次【總次/累重】鍵，屏上顯示總次數Cxxx，再一次【總次/累重】鍵顯示累計重量 H 高4位數，再一次【總次/累重】鍵顯示累計重量L低3位
14，自動存儲
按【自動】鍵，顯示幕第一位顯示A，表示進入自動模式，再按【自動】鍵退出自動模式
15，保持重量
按【保持】鍵，顯示幕顯示HOLD標識，將當前重量鎖定保持，再按退出。
16，掃描頻道
如果儀錶沒有接收到秤體重量信號，則通過掃頻尋找秤體頻道
五 參數設置和標定
三，參數設置（記住，非專業人員請勿進入修改參數，否則造成資料丟失不保修）1.參數修改狀態的進入
按【設置】,顯示跳動000000，再輸入密碼“---”後按【確認】,儀錶即進入參數設置狀態，顯示器顯示“ＳＥt ”提示輸入修改功能表，以下操作均在此基礎上進行。
0 E 零位跟蹤 設置範圍0-3
1 d-xxx 分度值 設置範圍0-5 Dc-x 小數位 設置範圍0-2 F-xx 滿量程
設置範圍01-99t
2 CH-xx 儀錶頻道 設置範圍00-63
3 AH-xx AD頻道 設置範圍00-63
4 L-xx 自動穩定列印時間（00不穩定可以列印，01-99非要穩定才能手動列印）
dy-x 列印格式 設置範圍0-1
5 密碼修改
6 FS-x 列印份數 設置範圍0-9
7 標定
8 S-x 設聲音 設置範圍0-1
9 標率 （換儀錶設置免標定）標率，記住標率，換儀錶可以不用標定
查詢 bg –x 設單位ib-kg 設置範圍 0-1
掃頻 df-x 穩定範圍 設置範圍0-8
2， 標定詳解（標定一定要慎重，非緊要情況請勿標定，否則不保修）
進入參數狀態選7再進入標定，然後按照下面3步進行
2-1 確認空秤---顯示當前吊秤內碼，此時應該為空秤，等待內碼（正確零位內碼3000左右）穩定按【確認】鍵確認
2-2輸入標定砝碼值-----顯示當前滿量程值，若要修改直接輸入砝碼重量，然後【確認】鍵
2-3等待砝碼吊起穩定---等待內碼穩定，穩定在10以內按【確認】鍵，完成標定
在標定過程中若不想繼續標定，按【取消】退出
第六章 常見故障及資訊提示
一、儀錶開機後無稱重信號
請檢查秤體電池電壓，插上發射機天線，接通發射機電源，如還無信號，請檢查儀錶頻道是否與發射機相對應（頻道數標記在秤體內部ADF側邊）
二，稱重不准，數位無規則亂跳
檢查秤體ADF（發射器）是否有進水，感測器插頭是否有鬆動
三，接收距離近
檢查秤體天線是否有損壞或松掉，或換個通道。
四、數位有規則重複亂跳
附近有同頻率的電子秤干擾，修改秤體頻道，再將儀錶頻道設置成秤體一樣，具體情況請諮詢廠家
五，儀錶資訊提示
OVER 超載
no 沒信號
end 查詢到最後一次
ERR01 磅次滿
ERR 02 密碼錯誤
ERR 03 標定失敗
ERR 04 應答錯誤
ERR 05 存儲滿