数据通讯格式：N81

波特率1200

K1:0X5A—起始位

K2:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号位（1--负，0—正） | 小数位 | 数据的高4位 |

K3:数据的中8位

K4:数据的低8位

K5:K1—K4的异或校验

| K1(0x5A) | K2 | K3 | K4 | K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

上位机的控制指令，可以不用的

| K1(0x55) | K2 | K3 |
| --- | --- | --- |

K1:0x55 ---起始位

K2: 0x55---关显示

0xaa----开机

0xdd----置零

K3：K1,K2的异或位

关显示0x00

开显示0xff

置零   0x88